Załącznik Nr 6

Zestawienie materiałów

Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zgórze gm, Miastków Kościelny,

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALFAHigh-Bay reflektor ALU 485 mm do 250W | szt. | 8,000 |  |  |
| 2 | ALFAHigh-Bay siatka ochronna 485 mm do 250W | szt. | 8,000 |  |  |
| 3 | ALFAHigh-Bay szyba przezroczysta 485 mm do 250W | szt. | 8,000 |  |  |
| 4 | Hak z konstrukcją | szt. | 8,000 |  |  |
| 5 | Kołki kotwiące | szt. | 644,000 |  |  |
| 6 | Kołki rozporowe plastykowe | szt. | 648,000 |  |  |
| 7 | Listwy zaciskowe | szt. | 7,140 |  |  |
| g | Łączniki instalacyjne | szt. | 27,540 |  |  |
| 9 | Oprawy ALFAHigh-Bay korpus + źródło (HOI-E 250W/D) | szt. | 8,000 |  |  |
| 10 | Oprawy świetlówkowe PXFLighting FIBRAIIIPC2x36WEVG | szt. | 12,000 |  |  |
| 11 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting LATTE NEW OPAL EVGIP40 2x58 | szt. | 5,000 |  |  |
| 12 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting LATTE IP54 OPAL EVG 270x270 2x18 | szt. | 2,000 |  |  |
| 13 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting LATTE NEW OPAL EVGIP40 2x36 | szt. | 35,000 |  |  |
| 14 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting MODENAMINIIP54 EVG 2x18 | szt. | 22,000 |  |  |
| 15 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting MONZA AS T5 | szt. | 7,000 |  |  |
| 16 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting MONZA IIT5 OPAL DI (nowa wersja) | szt. | 6,000 |  |  |
| 17 | Oprawy świetlówkowe PXF Lighting MONZA IIT5 PAR DI (nowa wersja) 2x3 9 | szt. | 64,000 |  |  |
| 18 | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5 mm2 | m | 156,000 |  |  |
| 19 | Puszki bakelitowe | szt. | 14,280 |  |  |
| 20 | Puszki | szt. | 165,240 |  |  |
| 21 | Świetlówki DULUX D/E 18/21-840 | szt. | 45,760 |  |  |
| 22 | Świetlówki DULUX L 18/21 -840 | szt. | 4,160 |  |  |
| 23 | Świetlówki FQ 39 W/840 | szt. | 145,600 |  |  |
| 24 | Świetlówki FQ 80 W/840 | szt. | 7,280 |  |  |
| 25 | Świetlówki L36W/21-840 | szt. | 97,760 |  |  |
| 26 | Świetlówki L 58W/21-840 | szt. | 10,400 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |