Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07
NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322

E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Miastków Kościelny, dnia 07.03.2014roku

I.272.2.17.2014

Dotyczy:

„Wykonanie monitoringu w budynkach użyteczności publicznej gminy Miastków Kościelny”

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do tut. Urzędu informuję:

W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej wykonania monitoringu w budynkach użyteczności publicznej gin. Miastków Kościelny, zwracamy się z pytaniem dotyczącym specyfikacji urządzeń w obiektach PSP Zwoła i PSP Miastków:

Pytanie NR1:

Czy zainstalowany i pracujący już system ma być zintegrowany z urządzeniami wymienionymi w specyfikacji przetargowej, czy będzie tworzony system niezależny od istniejącego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zainstalowany program był zintegrowany z istniejącymi urządzeniami.

Pytanie Nr 2:

Czy Kamery ujęte w specyfikacji są kamerami z interfejsem TCP/IP (sieć LAN), czy mają standardowe wyjścia analogowe AV.

Rejestratory zainstalowane w obiektach PSP Zwoła i PSP Zagórze są rejestratorami z interfejsem TCP/IP (sieć LAN) i nie będą współpracować z kamerami ujętymi w specyfikacji, przez co wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kamery zainstalowane w szkołach ( PSP Zgórze, PSP Zwola) są kamerami z interfejsem TCP/IP. Zamawiający wymaga aby, kamery instalowane w szkołach były  z interfejsem TCP/IP o podobnych parametrach mechanicznych jak w specyfikacji. Wymagamy również, aby rejestrator w PSP Miastków Kościelny był rejestratorem z interfejsem TCP/IP jak również kamery TCP/IP  o podobnych parametrach mechanicznych jak w specyfikacji , które będą podłączone pod ten rejestrator

Z poważaniem

Wójt Gminy Jerzy Jaroń