Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07
NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322

E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn zm. )

na

Wykonanie monitoringu w budynkach użyteczności publicznej gminy Miastków Kościelny

w ramach Projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 30 000 euro

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  03.04.2014r.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Miastków Kościelny

REGON:				711582322

NIP: 					826-203-72-96

Miejscowość			Miastków Kościelny

Adres:				ul. Rynek 6

Strona internetowa:		www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:		700 - 1500

Tel./fax.: 				tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

znak postępowania: I.272.2.29.2014

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2013 roku,  poz. 907).

- Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl,

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

Monitoring zewnętrzny wraz z okablowaniem - urządzenia należy dostarczyć do PSP Miastków Kościelny, PSP w Zwoli , PSP w Zgórzu zainstalować oraz skonfigurować i przeszkolić personel. Zamawiający wyznaczy po 2 pracowników z 3 szkół, ilość godzin szkolenia: min 4 godz.

| PSP MIASTKÓW KOŚCIELNY |  | Parametry techniczne sprzętu zaoferowane przez Wykonawcę /Należy uwzględnić wszystkie parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia/ Uwaga: Proszę wpisać poniżej nazwę oferowanego programu, oraz producenta oprogramowania. |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator 1 szt. | H.264; 8 wejść video/2 wejścia audio; zapis 200 kl/s.-D1(720x576), 200 kl/s.-CIF; wyjścia: BNC, VGA, HDMI, USB2.0; CMS; podgląd przez przeglądarkę www,1x HDD; pilot IR; |  |
| Dysk wewnętrzny 1 szt. | HDD min 2TB SATA |  |
| Kamera stałopozycyjna zewnętrzna x 4 szt. | Min 1/3", 700TVL; procesor DSP EFFIO-E Enhanced,, obiektyw 2.8-12.0 [mm], czułośc 0,001lx (0,0 lx przy wł IR LED), 42 diody IR, IR dystans do 30 [m], HLC, AWB, AGC, AES, menu OSD na kablu (mini joystick), wbudowany D-WDR (ATR), Nocny tryb D-WDR (ATR-EX), redukcja szumów 2D-DNR, zewnętrzna regulacja obiektywu, obudowa typu Bullet; uchwyt 3 osiowy z wewnętrznym prowadzeniem kabla, obudowa wandalo-odporna IP66. Zasilanie 12VDC |  |
| Monitor 1 szt. | Monitor LCD, 20”, rozdzielczość 1600x900; reakcja matrycy: 5s; jasność 250cd/m2; VGA |  |
| Okablowanie : | Ok. 300 mb kabla UTP |  |
| listwy instalacyjne | Ok. 300 mb |  |
| PSP ZWOLA |  |  |
| Kamera stałopozycyjna zewnętrzna x3 | 1/3"; min 1.3MPix; kompresja video: H.264; obsługa dwóch strumieni kodowania; obiektyw 3.6mm; IP66; obudowa typu Bullet; dzień-noc, ICR; IR 20m; zasilanie DC12V, PoE |  |
| Okablowanie | około 200 mb kabla sieciowego |  |
| listwy instalacyjne | około 200 mb listew |  |
| Switch 4 portowy 1 szt. |  |  |
| PSP ZGÓRZE |  |  |
| Kamera stałopozycyjna zewnętrzna x3 | 1/3"; 1.3MPix; kompresja video: H.264; obsługa dwóch strumieni kodowania; obiektyw 3.6mm; IP66; obudowa typu Bullet; dzień-noc ICR; IR 20m; zasilanie DC12V, PoE |  |
| Okablowanie | około 200 mb kabla sieciowego |  |
| listwy instalacyjne | około 200 mb listew |  |
| Switch 4 portowy 1 szt. |  |  |
| Montaż, konfiguracja, szkolenie |  |  |

Zamawiający informuje, że w PSP w Zgórzu i PSP w Zwoli posiada funkcjonujące rejestratory

Zgórze: rejestrator BCS-NVR 1608 wraz z monitorem LG 22” LED

Zwola: rejestrator BCS-NVR 1608 wraz z monitorem LG 22” LED

# Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć:

- w terminie: do 30 dni od daty podpisania umowy do miejsca instalacji PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli, PSP w Miastkowie Kościelnym, PG w Miastkowie Kościelnym    Zamawiającego

# Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 14, w terminie do dnia  11.04.2014 r.,  do godz. 09:45.

- Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek

oraz oznakowana następująco:

z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 11.04.2014 r. godzina 10:00”

# Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie 
z kryterium wyboru ofert.