Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07
NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322

E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Miastków Kościelny, dnia  26.06.2013roku

IZP. 272.2.41.2013

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zamówienie jest realizowane w formie zaproszenia do złożenia oferty, z wyłączeniem ze stosowania ustawy z dnia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) 
na podstawie art.4 pkt 8 w/w ustawy.

Wójt Gminy Miastków Kościelny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie około 150 sztuk badań geotechnicznych gruntu w miejscowościach gminy Miastków Kościelny.

Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie 1 odwiertu wraz z dokumentacją.

Całkowitą kwotę zamówienia będzie stanowiła wartość kwoty za wykonanie pojedynczego odwiertu przemnożona przez ilość faktycznie wykonanych prac w terenie.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie około 150 sztuk badań geotechnicznych gruntu stanowiących podstawę wykonania projektu budowlanego przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Miastków Kościelny, określających  rodzaj podłoża do głębokości 4m ppt wraz z informacją o statycznym 
i dynamicznym poziomie wód gruntowych.

- Badanie gruntu zostanie potwierdzone dokumentacją.

- Do dokumentacji zostanie załączona opinia uprawnionej osoby, która wykonała badania geologiczne, potwierdzająca, że zarówno przepuszczalność gruntu, bez potrzeby jego wymiany jak i poziom wody gruntowej pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączających do odprowadzania oczyszczonych ścieków (stosowanie studni chłonnych i drenaży rozsączających będzie dopuszczane do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu rodzinnego, gdy poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia tych urządzeń będzie znajdował się minimum 2,2m pod poziomem istniejącego terenu, a przepuszczalność i chłonność jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągi doby będą wprowadzane do środowiska dla tej lokalizacji).

- Opinia ma posiadać zestawienie tabelaryczne zgodne z lokalizacjami wraz z informacją o dobowej ilości ścieków wprowadzonych do środowiska dla każdej wskazanej lokalizacji (iloczyn liczby osób zamieszkujących posesję i jednostkowej dobowej ilości ścieków) oraz potwierdzenie, że przepuszczalność gruntu zapewni dobową chłonność dla przyjęcia ścieków, jakie powstaną w każdej z wymienionych lokalizacji, a także informację o poziomie wód gruntowych – udostępni Gmina Miastków Kościelny.

- Termin wykonania zadania: do 25.07.2013r.

- Termin składania ofert upływa w dniu:  01.07.2013r. o godzinie 11:00.

- Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12,

w kopercie,  z napisem:

„Wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod lokalizację projektowanych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Miastków Kościelny”,

lub przesłać na maila: inwestycje@miastkowkoscielny.pl z potwierdzeniem pocztą.

## Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest :

Pani Wioletta Ulrich-Juś, tel. 25 684 16 32.

mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- Formularz ofertowy.

- Kopia uprawnień.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.miastkowkoscielny.pl/.

Uwaga:

- Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  26.06.2013r.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Istotne postanowienia umowy